## Cal data 254
| File | RT IS | RT analyte 1 | RT analyte 2 | RT analyte 3 | RT analyte 4 | RT analyte 5 | RT analyte 6 | RT analyte 7 | IS int at 254 | A int analyte 1 at 254 | A int analyte 2 at 254 | A int analyte 3 at 254 | A int analyte 4 at 254 | A int analyte 5 at 254 | A int analyte 6 at 254 | A int analyte 7 at 254
1 | SO2ME_100.D | 4.0349 | 2.9958 | 2.1935 | 0.31993 | 0.21384 | 0.31993 |  |  | 3143.6243 | 1455.3414 | 1108.0293 | 2.3002 | 3.3129 | 2.3002
3 | SO2ME_120.D | 4.0361 | 2.9988 | 2.2023 | 0.3208 | 0.21444 | 0.10643 |  |  | 4014.2202 | 1381.9064 | 718.0038 | 6.1284 | 1.6635 | 0.8786
7 | SO2ME_50.D | 4.0336 | 2.9957 | 2.1927 | 0.30824 | 0.21655 |  |  |  | 3118.7839 | 718.944 | 547.6072 | 15.3475 | 0.94773
0 | SO2ME_60.D | 4.0331 | 2.995 | 2.1907 | 0.31894 | 0.21531 |  |  |  | 3637.3374 | 707.7231 | 366.5094 | 5.9754 | 2.2909
5 | SO2ME_25.D | 4.0336 | 2.9961 | 2.1949 | 0.31604 | 0.21505 | 0.1014 |  |  | 3110.7136 | 358.437 | 271.85 | 7.2438 | 1.7405 | 1.074
2 | SO2ME_12.D | 4.0333 | 2.9964 | 2.1968 | 0.31807 | 0.2135 | 0.10237 |  |  | 3248.1772 | 137.7242 | 69.1794 | 6.4819 | 2.136 | 0.96372
6 | SO2ME_5.D | 4.0228 | 2.9909 | 2.1954 | 0.31751 | 0.21441 | 0.10351 |  |  | 3189.3374 | 72.6122 | 53.082 | 7.2327 | 2.4277 | 0.8532
4 | SO2ME_24.D | 4.0066 | 2.9904 | 2.2349 | 0.31376 | 0.21356 | 0.10498 |  |  | 3302.8071 | 28.4617 | 12.8985 | 5.8547 | 3.0686 | 2.7565

## Cal data 210
| File | RT IS | RT analyte 1 | RT analyte 2 | RT analyte 3 | RT analyte 4 | RT analyte 5 | RT analyte 6 | RT analyte 7 | IS int at 210 | A int analyte 1 at 210 | A int analyte 2 at 210 | A int analyte 3 at 210 | A int analyte 4 at 210 | A int analyte 5 at 210 | A int analyte 6 at 210 | A int analyte 7 at 210
1 | SO2ME_100.D | 4.0348 | 2.1934 | 2.9955 | 0.21619 | 0.10906 | 0.42809 | 0.32279 |  | 5429.0249 | 3205.1616 | 1731.2518 | 7.4499 | 6.2966 | 12.8957 | 3.2777
3 | SO2ME_120.D | 4.036 | 2.2023 | 2.9986 | 0.21606 | 0.10799 | 0.42947 | 0.32168 |  | 6908.8135 | 2081.2065 | 1634.5837 | 7.5491 | 6.0222 | 7.1233 | 3.3947
7 | SO2ME_50.D | 4.0335 | 2.1925 | 2.9954 | 0.2217 | 0.10666 |  |  |  | 5382.3555 | 1590.2415 | 841.0425 | 3.4157 | 3.0499
0 | SO2ME_60.D | 4.033 | 2.1905 | 2.9948 | 0.2181 | 0.10829 | 0.42757 | 0.32019 |  | 6266.4341 | 1070.1271 | 823.9403 | 7.7332 | 6.0788 | 4.9506 | 3.9505
5 | SO2ME_25.D | 4.0335 | 2.1948 | 2.9957 |  | 0.10874 |  |  |  | 5364.9419 | 795.9678 | 417.857 |  | 2.8274
2 | SO2ME_12.D | 4.0332 | 2.1953 | 2.9957 | 0.22048 | 0.10883 |  |  |  | 5595.4316 | 215.0301 | 153.6396 | 7.9817 | 4.905
6 | SO2ME_5.D | 4.0228 | 2.1956 | 2.9894 | 0.21932 | 0.1074 |  |  |  | 5494.4556 | 167.8528 | 80.5954 | 7.9621 | 4.6597
4 | SO2ME_24.D | 4.0065 | 2.2299 | 2.989 | 0.2185 | 0.10834 |  |  |  | 5676.8652 | 47.3669 | 29.7131 | 5.9074 | 4.4281

## Cal data 230
| File | RT IS | RT analyte 1 | RT analyte 2 | RT analyte 3 | RT analyte 4 | RT analyte 5 | RT analyte 6 | RT analyte 7 | IS int at 230 | A int analyte 1 at 230 | A int analyte 2 at 230 | A int analyte 3 at 230 | A int analyte 4 at 230 | A int analyte 5 at 230 | A int analyte 6 at 230 | A int analyte 7 at 230
3 | SO2ME_120.D | 4.0361 | 2.2023 | 2.9987 | 0.31936 | 0.2153 | 0.10709 |  |  | 1776.8958 | 1433.6797 | 1030.6545 | 2.4012 | 3.8643 | 3.4118
7 | SO2ME_50.D | 4.0335 | 2.1926 | 2.9955 | 0.3075 | 0.21819 | 0.10426 |  |  | 1378.3422 | 1092.2421 | 536.5071 | 22.0855 | 1.4229 | 1.611
0 | SO2ME_60.D | 4.0331 | 2.1907 | 2.9949 | 0.31725 | 0.21696 | 0.10415 |  |  | 1607.7875 | 734.5294 | 525.3411 | 2.6956 | 2.458 | 1.3264
5 | SO2ME_25.D | 4.0335 | 2.1949 | 2.9959 | 0.31248 | 0.21855 | 0.10425 |  |  | 1374.1562 | 542.8109 | 266.7676 | 8.5637 | 2.2898 | 1.9163
2 | SO2ME_12.D | 4.0332 | 2.1964 | 2.9963 | 0.31704 | 0.21635 | 0.10601 |  |  | 1434.4473 | 138.5818 | 99.5867 | 7.8896 | 4.2889 | 3.6193
6 | SO2ME_5.D | 4.0228 | 2.1967 | 2.9902 | 0.31589 | 0.21663 | 0.1037 |  |  | 1410.9253 | 106.6376 | 53.028 | 8.3899 | 4.3235 | 3.378
4 | SO2ME_24.D | 4.0065 | 2.2324 | 2.9912 | 0.3128 | 0.21561 | 0.10906 |  |  | 1457.2416 | 28.3417 | 21.1226 | 6.8785 | 3.5316 | 3.4508
1 | SO2ME_100.D | 4.0348 |  | 2.9956 | 0.31928 | 0.21615 | 0.10561 | 0.10561 |  | 1389.197 |  | 1090.8768 | 4.299 | 3.8334 | 3.6942 | 3.6942

## Cal data 280
| File | RT IS | RT analyte 1 | RT analyte 2 | RT analyte 3 | RT analyte 4 | RT analyte 5 | RT analyte 6 | RT analyte 7 | IS int at 280 | A int analyte 1 at 280 | A int analyte 2 at 280 | A int analyte 3 at 280 | A int analyte 4 at 280 | A int analyte 5 at 280 | A int analyte 6 at 280 | A int analyte 7 at 280
3 | SO2ME_120.D | 2.9989 | 4.0361 | 2.2022 | 0.32242 |  |  |  |  | 1691.7847 | 566.9788 | 164.8335 | 2.2317
0 | SO2ME_60.D | 2.9951 | 4.0331 | 2.1907 | 0.31966 | 0.21411 |  |  |  | 870.7062 | 517.1517 | 84.226 | 6.8267 | 1.9039
1 | SO2ME_100.D | 2.9959 | 4.0349 | 2.1934 | 0.32149 |  |  |  |  | 1781.4005 | 444.7669 | 261.289 | 1.9872
7 | SO2ME_50.D | 2.9958 | 4.0336 | 2.1925 | 0.30581 | 0.21533 |  |  |  | 879.7112 | 442.8308 | 125.8483 | 29.252 | 0.53764
2 | SO2ME_12.D | 2.9965 |  | 2.1944 | 0.31936 | 0.21335 |  |  |  | 171.8144 |  | 15.4066 | 6.9688 | 1.868
4 | SO2ME_24.D | 2.9907 | [7 empty] | 36.1517
5 | SO2ME_25.D | 2.9962 |  | 2.1951 | 0.31461 | 0.21465 |  |  |  | 439.8148 |  | 62.1952 | 8.9552 | 1.2793
6 | SO2ME_5.D | 2.9906 |  | 2.1945 | 0.31858 | 0.21344 |  |  |  | 90.2519 |  | 11.5969 | 6.5972 | 1.9962